光子治疗仪设备参数

一、适用范围：适用于切口部位，消炎镇痛，促进愈合

二、性能特点：

1. 电源：AC 220V  电源频率：50Hz

2.能量等级：1.2.3档或以上

4.治疗模式：连续或脉冲，最大治疗深度大于10cm。波长范围：600nm或以上

5.悬臂调节方式：万向悬臂

6..输出参数可独立调节，可同时治疗1-2个患者或部位；治疗时间可调，结束时有声音提示；