**连云港市妇幼保健院**

**医院感染管理信息系统**

**商谈文件**

**2020-12**

一、磋商公告

连云港市妇幼保健院将对连云港市妇幼保健院医院感染管理信息系统进行磋商，欢迎符合资质条件单位前来参与。

一）项目名称

医院感染管理信息系统

二）资质要求

磋商供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，企业独立法人，具有相应的供货及售后服务能力，具有类似的成功案例。

三）报名时携带材料

报名时携带以下资质证明文件：

1) 企业法人营业执照（副本）、税务登记证明、组织机构代码证（或者三证合一）复印件，加盖单位公章。

2) 法人授权书（原件）和受托人身份证明原件。

3) 类似成功案例并附合同复印件或项目验收报告，并加盖单位公章。

4）企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；

5）要求投标人必须在商谈报名之前实地考察医院现有条件及具体应用需求；

四）有效报名之后，请各单位按附件文件格式准备六份商谈文件,一正五副,均盖公司红章（商谈签到时提交密封商谈文件，商谈文件模板及项目参数见附件）。

五）报名截止日期：2020年 月 日17时

六）具体商谈时间：另行通知（见公告）

七）报名地址：

连云港市海州区秦东门大街669号  招标办

联系人：扈老师  联系电话：19901578286

二、磋商单位须知

1 采购人：连云港市妇幼保健院

2 项目名称：医院感染管理信息系统

3 采购方式：采用竞争性磋商

4 商谈单位资格：

（1）在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目中所采购的服务，具有独立承担民事责任的独立法人。

（2）必须能提供上门、及时、优质的售后技术服务。

（3）具有近三年类似成功案例并附合同复印件或系统项目验收报告。

（4）企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、商谈费用：不论商谈结果如何，商谈单位均应自行承担所有与编写和提交商谈文件有关的全部费用。

6、商谈文件构成（以下文件均需商谈单位盖章确认）：

（1）商谈函（格式详见附件1）；

（2）报价表（格式详见附件2）;

（3）法定代表人、委托代理人身份证复印件；

（4）法定代表人授权书（格式详见附件3）；

（5）商谈响应人资格调查表（格式详见附件4）；

(6)企业法人营业执照（副本）、税务登记证明、组织机构代码证; 各类资质文件证书等；

(7)商谈单位近三年类似项目业绩（格式详见附件5，提供合同或验收报告复印件，并加盖单位公章。）;

(8)项目实施计划；

(9)售后服务方案及承诺书；

(10)其它。

7、商谈文件编制要求

（1）商谈单位应按照本文件要求及顺序,编制商谈文件正本一份、副本五份,每套文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本为准。

（2）商谈文件的正本和所有的副本均需打印并按照文件要求在规定签章或签字处盖章或签字，否则作无效商谈文件处理。

（3）商谈单位应将文件正本和所有的副本装在封袋中。封袋注明商谈项目名称、商谈单位名称，封袋密封，并于密封处加盖商谈单位公章。

三、项目需求

**（一）项目名称**

医院感染管理信息系统

**（二）详细需求说明**

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能点 | 投标规格 |
| 医院感染实时监测系统基本功能项:根据《WS/T 547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》、《WS/T 312-2009医院感染监测规范》、《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2016版）》、《医院感染信息化监测现场检查量表2017版》制定本功能列表。《WS/T 547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》自2017年12月1日起正式实施。 |
| 1.数据采集和记录功能 | 1.1住院患者医院感染相关临床数据1.1.1住院患者的基本信息1) 院感系统支持采集住院患者的基本信息：住院患者标识符、住院次数、病案号、姓名、性别、出生日期、有效身份证件号码、入院日期时间、出院日期时间、离院方式、主治医师2) 院感系统支持采集住院患者的住院期间转移信息：入住病区代码、入病区日期时间、出病区日期时间1.1.2住院患者诊疗相关数据1) 院感系统支持采集住院患者的器械相关治疗信息：医嘱号、器械相关治疗医嘱、器械相关治疗医嘱开始时间、器械相关治疗医嘱终止时间2) 院感系统支持采集住院患者的病原学检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、培养结果、特殊标记、备注3) 院感系统支持采集住院患者的抗菌药物敏感性试验信息：检验号、标本采集时间、报告时间、标本、菌名、抗菌药物名称、药敏结果4) 院感系统支持采集住院患者的生命体征信息：日期、发热体温5) 院感系统支持采集住院患者的常规检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、检验名称、检验子项名称、子项结果值、是否异常6) 院感系统支持采集住院患者的影像学报告信息：检查号、检查部位、检查类型、检查时间、检查所见、印象7) 院感系统支持采集住院患者使用抗菌药物的通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称8) 院感系统支持采集住院患者的手术信息：手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、美国麻醉师协会（ASA）评分、急诊手术、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间9) 院感系统支持病案首页手术登记、手术麻醉系统、登记系统等多个数据来源的手术记录1.1.3医院感染判读类数据1) 院感系统支持记录医院感染判断相关数据：医院感染部位名称、医院感染日期时间、医院感染转归情况、医院感染转归日期时间、是否新发医院感染、医院感染属性、手术部位感染名称、实验室检出病原体的感染类型等1.2自动采集要求1) 通过数据访问中间件，院感系统支持每天定时自动采集HIS,RIS,LIS，PACS、EMR、手术麻醉系统等医疗机构已有业务系统中存储的住院患者感染相关临床数据 |
| 2. 综合性监测（全院医院感染病例监测、自动筛查形成每日工作队列） | 2.1每日自动筛查向医院感染监测人员提供医院感染病例工作列表1) 院感系统支持根据每日新采集的住院患者感染相关临床数据自动生成住院患者的疑似医院感染病例预警2) 院感系统支持疑似医院感染病例预警以待处理任务列表的形式展示给医院感染监测人员3) 院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组4) 院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组5) 院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失6) 院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失 ★2.2每日自动筛查向临床医师提供医院感染病例工作列表1) 院感系统支持无需医院感染监测人员操作疑似医院感染病例预警自动以任务列表的形式展现给临床医生2) 院感系统支持疑似医院感染病例预警列表临床医生只需要确认或者排除3) 院感系统支持展示在院患者的疑似医院感染病例预警情况给临床医师4) 院感系统支持展示出院患者疑似医院感染病例预警情况给临床医师★2.3增量式预警1) 院感系统支持根据每日新采集的患者感染相关临床数据与之前采集的患者感染相关临床数据综合分析，已经确诊的医院感染病例没有新的变化不再预警2) 院感系统支持已经诊断医院感染例次中的致病菌重复检出不再重复预警 |
| 3. 预警功能（医院感染病例聚集情况的发现） | ★3.1高风险因素相关医院感染聚集1) 院感系统支持展示任意日期基于危险因素的预警：群体性发热预警、群体便常规送检预警、群体性使用呼吸机预警、群体性使用中心静脉插管预警、群体性使用泌尿道插管预警、重点菌检出预警、同种微生物群体性检出预警2) 院感系统支持展示发热阈值、便常规送检阈值、呼吸机使用阈值、中心静脉插管阈值、泌尿道插管阈值、菌检出阈值调整功能3) 院感系统支持展示的预警设置参数有时间范围和最小次数范围4) 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区5) 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值★3.2指定日期在床患者相关医院感染聚集1) 院感系统支持监测任意日期所有病区的现患情况2) 院感系统支持对各病区现患情况分别设定基准感染率阈值3) 院感系统支持展示对任意日期超出阈值的病区自动标红显示4) 院感系统支持可以根据现患率对各病区进行排序3.3医院感染散发病例时间、空间分布1) 院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者医院感染情况2) 院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者通过图例展示住院患者的呼吸机使用情况、中心静脉插管使用情况、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规情况、尿常规情况、痰培养检出情况、其它培养检出情况、抗菌药物使用情况 |
| 4.疑似医院感染病例辅助诊断 | ★4.1疑似医院感染病例预警列表展示1) 院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能2) 院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能3) 院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表中患者预警工作列表的浏览、导出功能4) 院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能4.2疑似医院感染病例信息内容展示1) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染部位2) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染日期3) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动区分院内院外感染情况4) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动设置感染所在病区5) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中根据医院诊断情况自动设置感染相关致病菌的菌培养类型6) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中特定产生预警的异常发生次数7) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段8) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的天数9) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中发热次数10) 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中送检血常规的次数以及血常规异常次数11) 院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的疑似感染发生前置管天数12) 院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的预警持续的时间段中置管天数★4.3感染要素时序图1) 院感系统支持展示感染要素时序图，以天为单位图形化展示患者入院到出院整个住院过程中感染相关危险因素的变化情况2) 院感系统支持以天为单位图形化展示患者住院过程中三大管使用情况3) 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中发热情况及发热值4) 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中血常规、尿常规、粪常规、其他常规异常情况、送检培养情况及细菌检出情况5) 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中手术基本信息6) 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中使用抗菌药物情况7) 院感系统支持点击感染要素时序图的任意一天后以两周为单位展示患者感染相关明细数据4.4感染相关诊疗数据展示1) 院感系统支持展示患者住院过程中的转病区记录2) 院感系统支持展示电子病历的病程记录的浏览功能，在电子病历系统提供了文本内容的前提下，院感系统提供病程记录中感染关键词标注功能3) 院感系统支持展示影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能，院感系统支持展示一个住院患者例次住院过程中影像检查报告浏览功能4) 院感系统支持展示患者抗菌药物使用情况，包括抗菌药物名称、医嘱起止时间、药物等级、开医嘱医生、医生等级、给药方式5) 院感系统支持展示患者细菌培养原始数据展现功能，包括标本、细菌名称、细菌培养分类、耐药级别、是否ESBL阳性6) 院感系统支持展示患者手术原始数据展现功能，包括手术时所在病区、手术名、开始时间、结束时间、愈合等级、切口等级、麻醉评分、手术医生、手术助手、麻醉医生、麻醉方式、手术小时7) 院感系统支持展示患者常规检验数据展现功能，包括标本、常规类别、白细胞值、中性粒细胞值8) 院感系统支持展示患者医嘱中插管相关原始数据展现功能，包括治疗类型、治疗名称、开始时间、终止时间、持续天数9) 院感系统支持展示患者异常体温数据展现功能，包括体温异常时所在科室、体温异常日期、体温4.5医院感染病例预警处理操作1) 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师展示患者入院以来的感染诊断信息2) 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认”疑似感染功能3) 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除”疑似感染功能4) 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除全部疑似诊断”疑似感染功能5) 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认全部疑似诊断”疑似感染功能6) 院感系统支持向医院感染监测人员提供添加感染部位的功能7) 院感系统支持向医院感染监测人员提供编辑感染部位的功能8) 院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为社区感染的功能9) 院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为医院感染的功能10) 院感系统支持向医院感染监测人员提供拆分感染例次的功能4.6医院感染病例处理工作辅助1) 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供浏览病例收藏夹的功能2) 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供最近访问患者列表的功能3) 院感系统支持向医院感染监测人员展示支持导出病例数据和病例情况表的功能4) 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供患者ID、姓名模糊查询的功能5) 院感系统支持向医院感染监测人员提供记事本的功能4.7暴发预警辅助诊断1) 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图2) 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能3) 院感系统支持展示任意日期上述危险因素全院汇总的指标值4) 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图5) 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能6) 院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图7) 院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图8) 院感系统支持展示任意日期任意病区现患率过去2周的变化趋势图9) 院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能10) 院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 |
| 5.干预和反馈功能 | 5.1医院感染监测专业人员与临床医师交流1) 院感系统支持具备医院感染监测人员和临床医生对疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能2) 院感系统支持展示医院感染监测人员与临床医生基于患者的交流功能3) 院感系统支持医院感染监测人员可以主动发送消息给临床医师4) 院感系统支持发送消息可以选择模板5) 院感系统支持可以自动发送多重耐药菌该月消息6) 院感系统支持提供未读消息提醒功能7) 院感系统支持以患者为单位显示所有交流信息8) 院感系统支持记录医院感染监测人员和临床医生交流双方账号9) 院感系统支持交流信息查询参数包括发送时间、病例ID、患者病区、发送人帐号10) 院感系统支持提供消息内容模糊查询功能11) 院感系统支持提供医院感染监测人员干预院感管理功能5.2干预推送1) 院感系统支持具备干预措施推送功能2) 院感系统支持将病例诊断建议3) 院感系统支持感染防控要点等内容及时推送给医生进行干预5.3临床医生反馈1) 院感系统支持临床医师可以主动发送消息给医院感染监测人员2) 院感系统支持临床医师确认的功能3) 院感系统支持临床医师排除的功能4) 院感系统支持若临床医生排除预警，需要先发消息给医院感染监测人员解释排除理由的功能5) 院感系统支持临床医师编辑的功能6) 院感系统支持临床医师移动的功能7) 院感系统支持临床医师主动上报的功能8) 院感系统支持临床医师全部确认的功能5.4医院感染知识学习1) 院感系统支持医院感染监测人员可以维护感染学习知识库2) 院感系统支持临床医生可以学习感染知识3) 院感系统支持提供医院感染学习知识访问量统计功能 |
| 6.统计分析功能 | 6.1组织机构三级及以上汇总功能院感系统支持提供至少包括全院、内科/外科、病区三个层级的统计指标，便于用户能够掌握小到每个病区大到全院的整体感染情况。以医院感染率统计为例，统计2019年10月数据，系统应提供每个病区单独的感染统计数据、内科/外科的汇总统计数据以及全院整体的汇总统计数据。6.2按用户权限统计功能院感系统支持按照用户权限提供统计结果的功能，用户仅能看到自己权限内组织机构的统计结果，同一功能页面不同权限用户看到的结果不同，支持统计结果分院区管理。以ICU的三管监测为例，如医院区分多个ICU科室，则ICU总负责人应该可以看到所有ICU和ICU汇总的三管使用情况和三管感染情况，但是不应看到其他非ICU病区的情况。★6.3实时预测统计结束时间功能用户需要对全院范围、长时间段的住院患者的各种感染危险因素进行分析统计，会面临几万或几十万的住院患者的长时间数据分析，用户需要提前获知预计完成的时间，及时掌握统计进度。当涉及海量的数据计算时，系统应可以按组计算，并根据实际情况提供患者计算数量、分组数量、预计耗时、实际耗时、剩余耗时、每组平均耗时，让用户能够直观评估统计的整体进度。例如在统计100000人的数据信息时，应提供分组的组别信息、预计耗时、预计完成时间、当前计算组别、已耗时、剩余耗时以及平均耗时。6.4统计单位自定义排序功能院感系统支持按照指定病区顺序显示统计结果，以满足用户对统计报表的预期。院感系统支持用户自定义进行病区结果排序，统计结果和用户自行定义的病区顺序显示一致。以医院感染率统计为例，用户选择将内科系统或者指定院区的病区集中起来进行展示统计，对应的病区统计顺序应与用户指定的统计顺序相同。6.5计算规则展示功能院感系统支持展示每个统计指标的计算逻辑。感染统计信息涉及到各种数据的逻辑处理，一般的计算逻辑都在后台程序中进行实现，用户不知道统计数据是如何计算和产生的。院感系统支持计算逻辑的透明化，能够展示每一个统计指标的具体判断逻辑，便于用户加深对统计规则的认识以及便于对统计结果规则的核查。以医院感染人数为例，用户可以查看医院感染人数的统计逻辑，根据医院感染人数的计算逻辑判断计算结果的正确与否。6.6统计结果钻取明细功能院感系统支持点击全院、内科/外科、任意病区的“分母”、“分子”均可以弹出对应患者在对应“分母”、“分子”上计算的结果值和患者钻取明细。以医院感染(例次)率为例，用户可以点击住院人数、医院感染人数、医院感染例次，对应都可以弹出结果值对应的钻取明细信息，且对应钻取明细的计数结果值之和与点击钻取前的结果值一致。明细信息应包括患者住院标识号、计数结果值、患者姓名、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、入院诊断、出院诊断、感染时间、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间。★6.7计算过程展示功能在院感系统支持展示一个患者在当前口径下的统计结果值的功能的基础上，点击一个患者的“结果值”会展示该患者在特定统计口径下计算该结果值的计算过程，包括所有逻辑环节，每个逻辑环节的输入输出展示，便于感控人员了解统计规则，快速定位统计bug。比如一个患者住院过程中发生三个例次的感染，并且发生过病区转移，从A病区转移到B病区，在A病区有两个例次的医院感染，计算过程展示功能向专职人员展示该患者统计在A病区新发感染例次时计算结果为2，点击2之后展示该患者的三个感染例次中的到底哪两个进行了计算。★6.8报表快照功能院感系统支持对一次统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据拍照片的功能：报表快照功能。把感控科操作时统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据存储下来。有了报表快照功能，感控科老师可以（无需计算、极高效的）浏览过去统计的数据，无需每次把统计的结果保存到Excel才能知道上次统计的结果是什么。★6.9快照对比功能院感系统提供快照对比功能。患者的数据随着时间的变化会变化，这样的情况下虽然口径相同，但是统计的结果仍然会变化，感控科老师需要知道两次统计之间到底哪些患者的数据发生了变化，发生了什么变化，对结果造成了什么影响。还提供了两个快照比较功能，当老师发现同一统计口径下结果有变化的时候，直接拍照，系统支持对两张照片对比，有差异的结果直接标红，点击差异的结果，直接把原始数据差异也显示出来。这样变化的原因一目了然。6.10统计图片一键保存的功能院感系统支持统计结果图表下载功能。用户可以直接使用下载的图表进行报告的撰写。Flash当前存在安全隐患以及不再更新的情况，系统不得再使用Flash进行图表加载。例如医院感染率，用户应该可以选择下载医院感染率的分布图表，且图表上标识具体的计数信息。6.11自定义表格导出样式的功能院感系统支持按照用户定义的表格样式导出统计结果数据。医院业务统计报表针对统计数据有固定的表格样式，针对于该项信息，系统应该支持导出用户定义的表格样式信息，减少用户在调整格式的工作耗时。例如医院感染率导出统计结果，内容包括医院名称、报表标题、统计时间。6.12明细数据表格模板导出功能院感系统支持导出指定表头的明细excel文件。针对感染信息需要留存明细数据存档的情况，院感系统支持明细数据按照用户表头信息进行导出，减少用户再编辑的工作量。以医院感染明细为例，用户可以导出具有医院标题的明细数据，明细内容包括患者住院标识号、姓名、感染时间、感染部位、感染病原体、感染类型、转归时间、转归情况。6.13任意时间段统计功能院感系统支持按照任意时间段进行数据统计。用户可以自由选择需要统计的时间段来进行数据统计。以医院感染率为例，用户可以选择统计2019年10月08日到2019年10月28日的医院感染率，系统应提供出对应时间段的住院人数、医院感染人数、医院感染率。6.14指定病区统计功能院感系统支持指定任意病区进行统计。用户可以通过选择指定病区来进行对目标病区的监测。以医院感染率统计为例，2019年09月，用户选择统计神经内科一病区、神经内科二病区的医院感染率，对应的统计内容应包括神经内科一病区、神经内科二病区以及神经内科的汇总统计。统计信息包括住院人数、医院感染人数、医院感染率、医院感染例次、医院感染例次率。6.15统计指标变化趋势功能院感系统支持按照天、月、季度、年为间隔统计全院、内科/外科、病区的感染趋势统计。用户可以通过趋势情况评估和分析干预措施的有效性。以现患率趋势为例，统计2019年10月30往前间隔为3天的现患率趋势，系统应提供以10月30日为最近日期间隔3天的现患率趋势统计数据。6.16趋势统计钻取明细功能院感系统支持提供全院、内科/外科、任意病区的感染趋势明细钻取信息。例如按照月份统计2019年每月的感染人数，系统应提供出对应每个月份的感染人数以及钻取对应的患者计数结果值，钻取明细内容包括住院标识号、患者姓名、患者入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、感染时间、感染科室、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间信息。6.17按需隐藏全为零值的行与列功能院感系统支持所在单位统计指标全部为0的情况下自定义是否显示功能。用户在统计数据信息时，能够按照显示所有病区或者隐藏结果值全为0的病区，按照用户自定义显示全为0的单位结果。以I类切口手术部位感染率为例，统计2019年9月份数据，神经内科的手术例次为0，对应统计的数据信息应该显示神经内科I类切口手术例次为0。6.18指定患者集合统计功能院感系统支持指定患者或过滤指定患者的统计操作。在进行整体数据分析时，可能需要剔除部分特异患者来进行整体数据的分析，院感系统支持指定患者或者过滤指定患者的功能，能够在不影响整体统计变化的情况下，减少差异个体对整体统计的数据影响。以医院感染率为例，如用户需要将ICU的3-10床超长住院时长的患者单独进行数据统计，则可以指定标识3-10床的住院过程标识号进行单独的感染率统计。6.19自定义比率位数院感系统支持比率数据按照用户定义显示有效位数。在进行数据分析时，尤其是针对于千分率的数据统计，对于数据统计的准确性、专业性都有一定的要求，系统应该支持按照用户要求，显示统计率的位数信息。例如呼吸机相关肺炎感染千日发生率，在要求千日率位数为3位小数时，对应的统计率结果小数精度应该满足千分率后三位的情况。★6.20疑似感染暴发预警提醒院感系统支持提供疑似现患暴发、疑似感染暴发、疑似发热暴发的感染预警提醒，用于提醒用户关注感染率超过正常阈值的病区，及时提供干预和控制措施，以减少感染暴发的可能性。例如现患暴发预警，系统能够提醒出超过阈值的病区、对应超过感染阈值的现患日期、超过阈值的现患率结果。★6.21醒目展示超标数值的功能院感系统支持统计结果按照用户自定义阈值进行标识。统计数据涉及数据信息较多的情况下，需要特别关注的信息被大量其他信息掩盖，系统应该支持对超过阈值的信息进行标识，用于提醒用户对超标病区及时进行干预处理。以抗菌药物送检率为例，在病区送检率低于30%的情况下，用户需要推动对应病区提高送检意识增加送检行为。6.22医院感染基础数据统计指标-无需医院感染病例识别的指标1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院人数2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院天数3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院人数4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术人数8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出数9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物使用人数6.23医院感染发病率、患病率等需要医院感染判读的指标1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的在每日新发医院感染病例得到确认的基础上，根据预设的标准算法2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的统计任意时段全院及各病区的医院感染（例次）发病率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染现患（例次）率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率6.24手术相关统计指标1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率6.25器械使用率、器械相关感染发病率指标1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率6.26抗菌药物相关指标1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率12) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率13) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数14) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率6.27细菌耐药指标1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率 |
| 7.数据上报功能 | 7.1临床医师主动上报医院感染病例1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的设置临床医生主动上报功能，对系统未自动筛查出的、由临床医生诊断的医院感染病例进行上报2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的对临床医生诊断的系统未自动筛查的医院感染病例进行上报★7.2医疗机构上报院感过程数据到各省区域化、信息化平台1) 省院感数据上报平台符合国家质控中心规定的按照过程类数据上报的要求2) 医疗机构无缝对接省上报平台，满足过程类数据上报的标准要求 |
| 8.医务人员血源性病原体职业暴露监测功能要求 | 1) 院感系统支持提供登记暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论等2) 院感系统支持提供录入功能3) 院感系统支持提供保护医务人员隐私的保密功能4) 院感系统支持提供到期提醒疫苗接种、追踪检测等功能5) 院感系统支持提供统计分析功能6) 院感系统支持提供可提醒针刺伤医护人员后续检查7) 院感系统支持提供提供对针刺伤医护人员随访功能8) 院感系统支持提供提供针刺伤事件登记搜索功能9) 院感系统支持提供提供针刺伤事件登记导出和打印报告、统计功能（按工龄、职业、暴露科室、暴露途径进行统计） |
| 9.消毒灭菌效果监测功能要求 | 1) 院感系统支持提供监测数据的手工录入功能2) 院感系统支持提供自动判断监测结果是否合格3) 院感系统支持提供空气、物表、手监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能4) 院感系统支持提供一次性无菌物品监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能5) 院感系统支持提供手术器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能6) 院感系统支持提供口腔诊疗器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能7) 院感系统支持提供灭菌器生物学监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能8) 院感系统支持提供一般医疗用品报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能9) 院感系统支持提供呼吸机管路报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能10) 院感系统支持提供床单位报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能11) 院感系统支持提供清洗质量监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能12) 院感系统支持提供软式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能13) 院感系统支持提供硬式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能14) 院感系统支持提供手术房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能15) 院感系统支持提供移植病房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能16) 院感系统支持提供监护室浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能17) 院感系统支持提供配液间浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能18) 院感系统支持提供实验室报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能19) 院感系统支持提供透析液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能20) 院感系统支持提供置换液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能21) 院感系统支持提供反渗水浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能22) 院感系统支持提供A液报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能23) 院感系统支持提供内毒素报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能24) 院感系统支持提供消毒剂浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能25) 院感系统支持提供灭菌剂报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能26) 院感系统支持提供紫外线灯强度监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能27) 院感系统支持提供被服监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能28) 院感系统支持提供食品卫生监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能29) 院感系统支持提供致病菌定性监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 |
| 10.手术部位感染监测 | 1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者术后肺部感染发病率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的择期手术患者医院感染发生率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按ICD-9编码的手术部位感染发病率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术术中抗菌药物追加执行率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率12) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师感染发病专率13) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师按不同危险指数感染发病专率14) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的平均危险指数15) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医师调整感染发病专率 |
| 11.重症监护室（ICU）感染监测 | 1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的医院感染（例次）发病率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管千日使用率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 |
| 12.新生儿病房医院感染监测 | 1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各新生儿病区的新生儿患者医院感染发生率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿千日感染发病率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染例次发病率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿千日医院感染例次发病率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管使用率9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管使用率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管使用率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管使用率12) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机使用率13) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿呼吸机使用率14) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机使用率15) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机使用率16) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各新生儿病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率17) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率18) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率19) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率20) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率21) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率22) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机相关肺炎发病率23) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的v1001~1500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率24) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率25) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 |
| 13.抗菌药物监测 | 1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率12) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率13) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数14) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率15) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率16) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率17) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率18) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者体温异常血培养送检率19) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术抗菌药物预防使用率20) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术预防使用抗菌药物天数21) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率22) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率23) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率24) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动按季度统计全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类 |
| 14.细菌耐药性监测 | 1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率2) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)检出率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)检出率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)检出率12) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)检出率13) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)检出率14) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)检出率15) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)检出率16) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)检出率17) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)检出率18) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染发生率19) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染发生率20) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染发生率21) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染发生率22) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率23) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染发生率24) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率25) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染发生率26) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染发生率27) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率28) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率29) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率30) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率31) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率32) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率33) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率34) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率35) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率36) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率37) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率38) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率39) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率40) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率41) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率42) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率43) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率44) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率45) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)定植例次发生率46) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)定植例次发生率47) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)定植例次发生率48) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)定植例次发生率49) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率50) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)定植例次发生率51) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率52) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)定植例次发生率53) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)定植例次发生率54) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比55) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌的绝对数及构成比。56) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率。 |
| 15.医院感染管理质量控制指标（2015年版） | 1) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染发病（例次）率2) 院感系统支持提供统计任意时段、任意时点全院及各病区的医院感染现患（例次）率3) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染病例漏报率4) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染发现率5) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染检出率6) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医务人员手卫生依从率7) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率8) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物治疗前病原学送检率9) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术部位感染率10) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术抗菌药物预防使用率11) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的血管内导管相关血流感染发病率12) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率13) 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的导尿管相关泌尿系感染发病率 |

根据投标文件中对注有★的重要功能进行评分，院方如果在实施过程发现系统无法满足这些功能，那么院方有权不予验收。

# 3、项目商务要求

**（1） 税：**本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

**（2） 项目工期：**接我院通知后60天内。

**（3） 免费维保期：**至少壹年，自验收合格之日起。

**（4）售后服务**

免费维保期从项目完成验收合格、交付使用后开始计算。在免费维保期内，中标单位能够在7×24小时保证由熟悉该系统且有能力进行维护的工程师负责提供系统维护。中标单位需提供包括电话、传真、email、远程协助等在内的长期服务，保障系统启用后的正常运行。中标单位应及时对出现的系统故障等产品质量及安全问题负责处理解决，并承担一切损失和费用。

**（5）验收要求：**

中标单位在合同签订后,将所研发软件负责安装调试、系统集成完毕后交付使用。中标单位必须向用户提供用户使用手册、安装文档等相关资料。中标单位还需对用户作使用培训。符合技术要求、国家相关规范和医院对验收的相关规定后，方可验收。验收合格后,用户在验收单上签字，并加盖单位公章。

# 4、项目报价要求

 所有投标价格均为人民币报价。包括产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。

附件：

**1、商谈函**

**商谈函**

**致： 连云港市妇幼保健院**

 根据贵方 商谈文件，正式授权的下述签字人 （姓名）代表商谈单位 （商谈单位的名称），提交下述文件正本1份，副本 5 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按商谈文件规定提供服务的商谈总价为（大写） 元人民币。工期： 天（日历日）

2、我们承担根据商谈文件的规定，完成相应的责任和义务。

3、我们已详细审核全部商谈文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解以及异议的问题的权利。

 4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本商谈有关的任何证据或资料。

 5、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的商谈或收到的任何商谈。

**与本商谈有关的正式通讯地址为：**

商谈单位名称：（加盖法人公章）

地址：

电话、电报、传真或电传：

邮政编码：

商谈单位代表姓名： (签字)

地址：

日期： 年 月 日

**2、报价表**

1）项目报价汇总表（须加盖单位公章）

 **项目**

**报价汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **数量** | **单价****（元）** | **合计****（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| **投标总价** | **大写：人民币** **小写：¥**  |
| 产品及服务质量 | 满足招标文件要求 |
| 免费质保期/维保期 |  年 |
| 供货期/项目工期 |  天 |
| 备注 |  |

投标单位： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

说明：1、报价表在大会上当众宣读，商谈人将所投系统的总价、交货（工）期、服务承诺、备注等要求内容填写清楚，准确无误。

2、商谈报价应为商谈系统的全部费用，随商谈系统赠送的系统、耗材的价值均视为已含在总报价中。

2）项目报价明细表（须加盖单位公章）

需提供以上分项内容完整详细的报价清单表，包括所涉及的所有一系列费用。

**3、法定代表人授权书**

 **法定代表人授权书**

本授权书声明： （商谈单位）的 （法定代表人姓名）代表本公司授权 （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就 项目的商谈及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

**全权代表情况：**

 姓名： 职务：

 居民身份证编号：

 发证机关：

 通信地址： 邮编：

 电 话： 传真：

 全权代表签字：

 商谈单位（法人公章）： 法定代表人（印章）：

 日期：

 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

**4、商谈响应人资格调查表**

1. 商谈响应人名称及有关情况
2. 投标人名称：
3. 地 址： 电话：
4. 成立和注册日期：
5. 主管部门：
6. 公司性质：
7. 职工总人数：
8. 技术及管理人员数分别为：
9. 年度投标人的主要财务情况（到 年 月 日止）
10. 注册资金：
11. 固定资产：

原值：

净值：

1. 流动资产：
2. 长期负债：
3. 短期负债：
4. 销售收入/主营业务收入：
5. 利润：
6. 提供近期年度财务报表一份。

3、 我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

单 位（法人盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话： 传 真：

 年 月 日

**5、商谈响应人近三年业绩表**

近三年业绩表（附合同原件备查）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目名 称 | 项 目地 点 | 完 成时 间 | 用 户名 称 | 用 户电 话 | 合 同总 价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单 位（盖章）：

法人代表（签字）：

年 月 日

6、**技术（商务）偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医院文件要求** | **商谈响应** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

商谈单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日