产筛、新筛试剂明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 用于设备 |
| 1 | 样本稀释液 | 50ml/瓶 | 毫升 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 2 | 样本稀释液 | 250ml/瓶 | 毫升 |
| 3 | 增强液 | 8×250mL | 盒 |
| 4 | 清洗液 | 8×250mL | 盒 |
| 5 | 17α-羟孕酮测定试剂盒  （时间分辨荧光法） | 1152人份/盒 | 盒 |
| 6 | 促甲状腺素测定试剂盒  （时间分辨荧光法） | 1152人份/盒 | 盒 |
| 7 | 苯丙氨酸测定试剂盒（茚三酮荧光法） | 960人份/盒 | 盒 | 半自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 8 | 新生儿筛查血斑质控品（保持和江苏省新筛中心质控品一致） | 2\*5血斑 | 套 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 9 | 新生儿筛查血斑质控品（AA,AC）（保持和江苏省新筛中心质控品一致） | 3\*2血斑/套 | 套 |
| 10 | 产前筛查血清质控品（保持和江苏省产筛中心质控品一致） | 3瓶\*5ml | 套 |
| 11 | 非衍生化多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮测定试剂盒（串联质谱法） | 960人份/盒 | 人份 | 串联质谱仪 |
| 12 | 游离雌三醇测定试剂盒（时间分辨免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 13 | 甲胎蛋白/游离绒毛膜促性腺激素β亚基双标测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 96人份/盒 | 盒 |
| 14 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法） | 96人份/盒 | 盒 |
| 15 | 游离绒毛膜促性腺激素β亚基测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 96人份/盒 | 盒 |
| 16 | 妊娠相关两项（β-hCG和PAPP-A)检测用质控品 | 水平1:2×3mL；水平2:2×3mL；水平3：2×3mL | 盒 |
| 17 | 750K试剂盒（核酸提取或者纯化试剂盒） | 24人份/盒 | 盒 | GCS 3000Dx v.2 |
| 18 | 羊水细胞培养基 | 10ml/瓶 | 瓶 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |
| 19 | 稀释微管 | 12\*14个/盒 | 盒 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 20 | 吸头 | 960个/盒 | 盒 |
| 21 | 稀释杯 | 100个/盒 | 盒 |
| 22 | 羊水培养瓶 | 10个/包 | 包 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |
| 23 | 透气瓶（羊水培养瓶） | 20个/包 | 包 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |
| 24 | 镜油 | 500ml/瓶 | 盒 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |
| 25 | 运胰酶消化液 | 1ml/支 | 支 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |
| 26 | 胰酶分带液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |
| 27 | 样本萃取液及流动相溶剂包（串联质谱法） | 400ml\*2瓶+140ml | 毫升 | 串联质谱仪 |
| 28 | 琥珀酰丙酮样本前处理液（串联质谱法） | 2.8ml/瓶 | 毫升 |
| 29 | 运动神经元存活基因1（SMN1）外显子缺失检测试剂盒（荧光定量PCR法） | 50次测试/盒 | 盒 | 荧光定量PCR仪 |
| 30 | 长皮筋28cm | 28cm/根 | 根 | 自动进样器（2777C） |
| 31 | 短皮筋9cm | 9cm/根 | 根 |
| 32 | 不锈钢毛细管柱 | 1个/包 | 包 | 串联质谱仪 |
| 33 | PTFE衬管 | 10个/袋 | 袋 |
| 34 | 石墨套圈 | 1个/袋 | 袋 |
| 35 | 套管 | 1个/袋 | 袋 |
| 36 | 一体式手紧接头 | 10个/袋 | 袋 |
| 37 | 真空油泵 | 12瓶/箱 | 箱 | 机械泵 |
| 38 | X系列进样针推杆 | 3/盒 | 盒 | 自动进样器（2777C） |
| 39 | 针套 | 10个/袋 | 袋 |
| 40 | 过滤膜 | 10个/袋 | 袋 |
| 41 | X系列进样针 | 1个/袋 | 袋 |
| 42 | 铝箔纸穿刺器 | 1个/袋 | 根 |
| 43 | 电喷雾维护包 | 1个/袋 | 根 | 串联质谱仪 |
| 44 | 锥形气体锥孔 | 1个/袋 | 袋 |
| 45 | 样本锥孔 | 1个/袋 | 袋 |
| 46 | Peek管 | 10 cm/袋 | 袋 | 自动进样器（2777C） |
| 47 | Peek 管切割刀具 | 1/盒 | 盒 |
| 48 | 离子源维护包 | 1个/包 | 袋 | 串联质谱仪 |
| 49 | NM32LA维护包 | 1个 | 个 | 氮气发生器 |
| 50 | 2750压缩机维护包 | 1个 | 个 |
| 51 | 2688压缩机维护包 | 1个 | 个 |
| 52 | 转子 | 1个 | 个 | 自动进样器（2777C） |
| 53 | 进样针100μL | 根 | 根 |
| 54 | 2777 PM Kit | 包 | 包 |
| 55 | Xevo TQD气体锥孔手柄 | 1个/袋 | 袋 | 串联质谱仪 |
| 56 | Xevo TQD加热丝 | 1个/袋 | 袋 |
| 57 | Xevo TQD探头尖组件 | 1个/袋 | 袋 |
| 58 | 1525μ PM Kit | 个 | 个 | 1525液相泵 |
| 59 | 六通阀 | 1个 | 个 | 自动进样器（2777C） |
| 60 | Xevo TQD不锈钢毛细管 | 2个/包 | 包 | 串联质谱仪 |
| 61 | Xevo TQD气体锥孔手 | 1个/袋 | 袋 |
| 62 | Xevo TQD锥孔O型密封圈 | 1个/袋 | 袋 |
| 63 | 在线过滤器 | 1个/包 | 袋 | 自动进样器（2777C） |
| 64 | Xevo TQD样品锥孔 | 1个/袋 | 袋 | 串联质谱仪 |

单价合计金额（元）：