## Sheet1
序号 | 技术参数（2023.6.2 产品部更新）
1 | 检测方法：基于RNA-seq的检测方法，分析人类子宫内膜组织相关的不少于9000个表达基因，结合智能机器学习分析模型，准确判断子宫内膜容受性
2 | 检测性能：可以评估检测样本的容受状态，并提供最佳容受时间,最佳容受时间精准至1小时（提供相关证明文件）
3 | 构建子宫内膜容受性分析模型构建的样本来自中国女性，同一患者自然周期3个不同时间点（LH+5/LH+7/LH+9）子宫内膜组织，将成功妊娠者纳入建模组
5 | ▲▲▲判断子宫内膜容受性的方法具有自主研发专利（提供专利文件证明）
6 | ▲▲▲样本类型：内膜组织样本、宫腔液等样本类型（需提供相关证明材料）
7 | ▲▲▲可提示内膜转化是否成功（需提供相关证明材料）
8 | 报告周期：不超过7个自然日
9 | ▲▲可在本地化完成该项目检测、分析及报告出具全流程，提供本地化落地方案（需提供检测服务方案）
10 | 可附加提供子宫内膜免疫相关科研分析结果
11 | 能提供专业的样本运输服务
12 | 具备试剂盒的生产研发资质（关联公司具备相关资质亦可），试剂盒能同时兼容illumina、life、华大和真迈测序平台。
13 | ▲▲检测项目数据：可及时提供本检测所产生的原始数据（包括高通量原始下机数据 Fastq 文件），可进一步协助在项目开展过程中学术产出附加值
14 | ▲▲已注册并开展多中心临床试验，并能够提供不少于11家单位名单
15 | 可提供近1年内三甲医院合作单位名单不低于10家，并提供近期合同及证明材料
16 | 需具有RIF或RPM人群临床妊娠提升30%的数据，需提供相关数据证明资料
17 | 参与国家子宫内膜研究重点项目，并提供深度技术支持
18 | ▲应用于中国人群的临床内膜检测不少于9000例样本数，提供相关证明文件
19 | ▲▲▲投标人或授权人资质：具有《医疗机构执业许可证》；通过当地省临床检验中心临床基因扩增检验实验室验收合格（提供验收合格证书复印件），检测机构需符合《中华人民共和国外商投资企业法》和《中华人民共和国人类遗传资源条例》，不能拥有外资背景。
20 | 产品特性：单样本测序50万条序列，经过比对后的数据，外显子比对率超过60%。